Сведения о качестве питьевой воды централизованного водоснабжения,

подаваемой населению городского округа Домодедово

МУП «Домодедовский водоканал», за 3 квартал  2016 г.

| Населенный пункт | Качество питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 по органолептическим, микробиологическим и химическим показателям |
| --- | --- |
|  | Соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 * | Несущественное ухудшение качества (показатели) ** | Существенное ухудшение качества (показатели)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| город Домодедово: мкр. Центральный, мкр. Западный,мкр. Северный | Соответствует | _ | _ |
| КШФ «Константиново» | Соответствует | _ | _ |
| мкр. Авиационный | Соответствует | _ | _ |
| мкр. Востряково, кроме: | Соответствует | _ | _ |
| ул. Ледовская, Майская, 1,2 Садовая, Вокзальная | Не соответствует | Общее железо, органолептические | _ |
| мкр. Белые Столбы | Соответствует | _ | _ |
| мкр. Барыбино | Не соответствует | Общее железо, органолептические | _ |
| мкр. Барыбино, ул.Агрохимиков | Соответствует | _ | _ |
| д. Судаково «Атлас Парк-Отель», с. Ям ( в/ч), д. Чурилково, д. Киселиха, д. Камкино, д. Куприяниха, д. Заболотье, д. Никитское, д. Шишкино, д. Повадино, с. Вельяминово, д. Ильинское, д. Долматово, д. Житнево, д. Образцово, п. Красный путь, п. Шахово, д. Авдотьино, пансионат «Шишкино», д. Воробъево (в/г) | Соответствует | _ | _ |
| ПЗ «Константиново», с. Константиново, д. Одинцово, с. Домодедово, с. Старо-Сьяново, с. Ново-Сьяново, д. Колычево, д. Шестово | Не соответствует | Общая жесткость | _ |
| д. Юсупово (Батина лощина), д. Щербинка, с. Растуново, д. Лямцино, д. Кутузово, д. Лобаново, д. Юсупово (Растуново), д. Шебанцево (дачи) | Не соответствует | Общее железо, органолептические | _ |

Примечания:

* -    нормативы определены Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

** -  Приказ Роспотребнадзора от  28.12.2012 № 1204 «Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды».

Рекомендации:  использование бытовых  фильтров.